伦理审查申请指南

1.提交伦理审查的研究项目范围

1）药物临床试验；

2）医疗器械临床试验；

3）其他需要伦理委员会审批的项目或研究。

2.伦理初审申请

申请者须填写伦理初审审查申请表（药物/医疗器械）》（IEC-C-006-A12-V2.0）：（签名并注明日期），并提供以下书面材料（有申办者原章，超过两页以上的文档双面打印），并向伦理委员会邮箱发1份完整的电子版材料（不用盖章或签名）。

1）药物临床试验研究方案初次申请审查，应提交的文件：

以下材料请准备一份原件

(1).递交信(含所递交文件清单，注明所有递交文件的版本号或日期)；

(2).伦理初审审查申请表（药物/医疗器械）（IEC-C-006-A12-V2.0）（务必填写完整，由主要研究者签字）；

以下材料准备两份原件

(1).国家食品药品监督管理总局临床试验批件或注册批件；

(2).牵头单位伦理委员会审查意见；

(3).临床试验药品及对照药品合格检验报告；

(4).申办者资质证明及临床试验药品生产的GMP证书复印件；

(5).研究方案（含方案编号，版本号和日期）；

(6).知情同意书（含方案编号，版本号和日期）；

(7).研究者手册（版本号和日期，IV期须提供药物说明书）；

(8).病例报告表（含方案编号，版本号和日期）；

(9).主要研究者简历；

(10).多中心研究单位一览表；

(11).申办者委托函；

(12).研究者简历；

(13).其他资料(如受试者须知、受试者日记、紧急联系卡、招募受试者、试验样本使用管理声明或出境批文、专项保险凭证等)。

备注：(5)、(6)、(7)、(8)如有中英文版，请提供中文版，送审材料装订尽量简洁，材料区分有隔开标志）

2）医疗器械临床试验研究方案初次申请审查，应提交的文件：

以下材料准备一份原件

(1)递交信(含所递交文件清单，注明所有递交文件的版本号或日期)；

(2)伦理初审审查申请表（药物/医疗器械）（IEC-C-006-A12-V2.0）；

以下材料准备两份原件

- 该产品具有复核通过的注册产品标准或相应的国家、行业标准；

- 该产品具有自测报告；

- 该产品具有国务院食品药品监督管理部门会同国务院质量技术监督部门认可的检测机构出具的产品型式试验报告，且结论为合格；

- 受试产品为首次用于植入人体的医疗器械，应当具有该产品的动物试验报告；其他需要由动物试验确认产品对人体临床试验安全性的产品，也应当提交动物试验报告；

- 申办者资质证明及质量认证体系或质量考核报告；

- 研究方案 (含版本号和日期)；

- 知情同意书 (含版本号和日期，如有)；

- 病例报告表 (含版本号和日期，如有)；

- 主要研究者简历；

- 其他单位同意临床试验的伦理审查意见；

- 上市医疗器械临床试验须提交申办者的委托函及免费使用证明；

- 申办者对CRO的委托函；

- 其他资料(如受试者须知、受试者日记、招募广告、保险声明等，如有)。

备注：(6)、(7)、(8)如有中英文版，提供中文版，送审材料装订尽量简洁，材料区分尽量有隔开标志）。

3.伦理跟踪审查申请

请提供以下书面材料两份（有申办者原章，超过两页以上的文档双面打印），供伦理委员会办公室审核及备案。

1）研究方案和/或知情同意书更新应包括：

  - 递交信（含递交文件清单、注明版本号和日期）

  - 修正方案伦理审查申请表(IEC-C-013-A01-V2.0)

  - 对研究方案或其他相关文件做修正的说明（注明修改处在修改前的页码、行数及修改后的内容）

  - 修正版研究方案及相关文件（含方案编号、版本号和日期，所作更改处必须划线或荧光涂色标示）

  - 组长单位修正案审查意见

2）研究方案按委员会初次审查意见修改后申请复审时应包括：

  - 递交信（含递交文件清单、注明版本号和日期）

  - 复审申请表(IEC-C-012-A02-V2.0)

  - 对研究方案或其他相关文件做修改的说明（注明修改处在修改前的页码、行数及修改后的内容）

  - 修正版研究方案及相关文件（含方案编号、版本号和日期，所作更改处必须划线或荧光涂色标示）

3）报告安全性报告应包括：

  - 本院SUSAR报告（报告时限：首次7/15,随访8），需提交：

① 安全性报告摘要（本院模板）

② SUSAR报告（本院模板）

③SUSAR报告（申办者模板，向国家局报告副本）

④ 涉及死亡事件的报告，还应提供其他所需要的资料（如有），如尸检报告、最终医学报告及其他相关文件

  - 非本院SUSAR报告（每月汇总报告一次，时间段：  年 月 日至  年 月 日），需提交：

①安全性报告摘要（本院模板）

②SUSAR报告汇总表（申办者模板，至少包括但不限以下信息：获知时间、安全性事件名称、报告类型、相关性、转归、是否为致死或危及生命的SUSAR）

③报告期间内所有SUSAR详细报告，可以刻盘

  - DSUR（DSUR至少进行年度通报，时间段：   年  月  日至  年 月 日），需提交：

①安全性报告摘要（本院模板）

②DSUR（申办者模板）

  - 研究者手册更新（按年度进行提交），需提交：

①安全性报告摘要（本院模板）

②研究者手册及概括性修改说明

  - 其它潜在的严重安全性风险信息报告（及时报告或按照方案要求报告，时间段：   年  月  日至  年 月 日），需提交：

①安全性报告摘要（本院模板）

②其它潜在的严重安全性风险信息报告（申办者模板）

4）违背/偏离

- 递交信（含递交文件清单、注明版本号和日期）

- 不依从/违背方案报告（IEC-C-022-A02-V2.0）

- 其他相关材料

5）年度/定期跟踪审查应包括：

- 递交信（含递交文件清单、注明版本号和日期）

- 年度/定期跟踪审查报告(IEC-C-020-A01-V2.0)

- 有签名的正在使用的知情同意书复印件一份（由IEC批准的最终版本）

- 发表文章（如有）

6）研究方案结题后申请审查应包括：

  - 临床试验结束通知（IEC -C-019-A03-V2.0）

  - 结题报告(IEC-C-019-A02-V2.0)

  - 研究总结报告

  - 发表文章（如有）

7）提前终止试验应包括：

  - 递交信（含递交文件清单、注明版本号和日期）

  - 暂停/提前终止研究报告(IEC-C-021-A01-V2.0)

4.伦理审查费

为了做好伦理审查工作以及伦理档案的管理，经伦理委员会秘书核对上交资料符合要求后，通知申办者/研究者缴纳伦理审查费，并告知预定审查时间，按照递交材料先后顺序安排伦理审查会议。伦理审查费应在伦理委员会召开会议前交纳，以现金或支票或电汇形式交至我院财务处，并由我院开具正式发票或行政事业单位收据。

5.审批时间

伦理委员会常规每个月开会1次，对受理的研究项目进行审查，必要时可以召开紧急会议进行审查。因会前需留出2周给伦理委员会对受理材料进行形式审查以及主审委员的预审，所以当月审查提交材料的截止日期为：每次伦理审查会议前2周。

6.上会资料准备

申办者/研究者在伦理审查会前应提供上会审查资料：

1)为保证对临床研究进行全面、完整的审查，申办者应向伦理委员会提交伦理审查申请时的完整审查资料，并在所有材料上盖章。

2)研究者汇报PPT。

7.伦理审查意见

伦理审查意见将在伦理审查会后2周之内完成。

8.费用说明

1) 项目审查费：会议审查5000元/项（不含税）；快速审查3000元/项（不含税）

2) 费用使用情况：用于伦理委员会项目审查、办公、培训等。

3) 打款信息：

医院名称：安阳市肿瘤医院

纳税人识别号：124105004173460742

开户行及账号：中国建设银行安阳人民大道支行

41001501270052500676

地址及电话：安阳市洹滨北路2号院  0372-2232087

4) 申办方打款时，若需开具发票，请增加审查费6%的税款；若不需开具发票，医院会开具行政事业单位收据，打款时则不需增加税款。

5)税费说明参见“关于我院药物临床试验税费的具体说明”

9.伦理委员会联系方式

安阳市肿瘤医院药物临床试验伦理委员会，地址：安阳市北关区洹滨北路1号院安阳市肿瘤医院，电话：0372-2233016，E-mail：ayzlyyllwyh@163.com